Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

  - Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491:

# Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества жилого дома

| № п/п | системы | составляющие | виды работ | период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | строительные конструкции |  | производить осмотр оголовков ветканалов, а также проверку наличия тяги в ветиляционных каналах | по мере необходимости, не реже 1раза в год |
| 2 | строительные конструкции |  | осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорок | не реже 1 раза в месяц в зимний период |
| 3 | мусоропроводы |  | проф.омотр м/проводов и устранение неисправностей ствола и загрузочного клапана | 2 раза в месяц |
| 4 | мусоропроводы |  | уборка загрузочных клапанов м/проводов | 1раз в месяц |
| 5 | мусоропроводы |  | уборка бункеров | 1раз в месяц |
| 6 | мусоропроводы |  | удаление мусора из мусороприемных камер | согласно графика |
| 7 | мусоропроводы |  | уборка мусороприемных камер | 1раз в неделю |
| 8 | придомовая территория |  | подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | 6раз в неделю |
| 9 | придомовая территория |  | подметание асфальтированной территории | 6раз в неделю |
| 10 | придомовая территория |  | посыпка песком продомовой территории (во время гололеда) | 6раз в неделю |
| 11 | придомовая территория |  | очистка асфальтированной территории от наледи | 1раз в 2суток |
| 12 | придомовая территория |  | сметание снега со ступеней и площадок | 6раз в неделю |
| 13 | придомовая территория |  | перекидывание снега и скол льда (тротуары и входы в подъезд) | 1раз в 2суток |
| 14 | придомовая территория |  | уборка крупного мусора с придомовой территории, вывоз мусора | по мере необходимости, но не реже 1раза в неделю |
| 15 | придомовая территория |  | покос травы и очистка граблями газонов | по необходимости |
| 16 | придомовая территория |  | очистка контейнеров площадки, урн от мусора | 6раз в неделю |
| 17 | придомовая территория |  | очиска от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств, люков, расположенных в пределах придомовой территории | 6раз в неделю |
| 18 | инженерные коммуникации | системы ГВС,ХВС, канализации | ремонт запорной арматуры диаметром 15-150мм | по мере необходимости |
| 19 | инженерные коммуникации | системы ГВС,ХВС, канализации | притирка запорной арматуры без снятия с места диаметром 15-40мм | 1раз в год |
| 20 | инженерные коммуникации | системы ГВС,ХВС, канализации | восстановление креплений трубопроводов | по мере необходимости |
| 21 | инженерные коммуникации | системы ГВС,ХВС, канализации | мелкий ремонт изоляции | по мере необходимости |
| 22 | инженерные коммуникации | системы ГВС,ХВС, канализации | смен отдельных участков трубопроводов на резьбе и на сварке (не более 1метра) | по мере необходимости |
| 23 | инженерные коммуникации | системы ГВС,ХВС, канализации | установка крышек на ревизии трубопровода канализации | по мере необходимости |
| 24 | инженерные коммуникации | системы ГВС,ХВС, канализации | другие работы, связанные с обслуживанием и ремонтом ГВС,ХВС, канализации | по мере необходимости |
| 25 | инженерные коммуникации | системы ГВС,ХВС, канализации | обслуживание систем местного отопления | по мере необходимости |
| 26 | инженерные коммуникации | системы ГВС,ХВС, канализации | проведение проф.осмотров квартир с целью консультации жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием | 1раз в год |
| 27 | инженерные коммуникации | ливневая канализация | очистка дренажа, устранение засоров | по мере необходимости |
| 28 | инженерные коммуникации | канализация | промывка(прочистка) трубопроводов канализации | 2раза в год по мере необходимости |
| 29 | инженерные коммуникации | системы ГВС,ХВС, канализации | ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов,водоподогревателей,баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов систем канализации, устранение засоров трубопроводов | по мере необходимости |
| 30 | инженерные коммуникации | системы ГВС,ХВС, канализации | проведение тех.осмотра системы в технических подвалах, чердаках | 2 раза в месяц |
| 31 | МОП | лестничные площадки и марши | влажная протирка стен,окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц, отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, сухая протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 раза в год |
| 32 | МОП | входные крыльца | очистка приямка с металлической решеткой при входе на лестницу | 1 раз в месяц |
| 33 | МОП | лифты | мытье пола кабины лифта | 2раза в неделю |
| 34 | МОП | лифты | мытье стен и дверей кабины лифта | 1раз в месяц |
| 35 | МОП | окна | мытье окон | 2раза в год |
| 36 | МОП | лестничные площадки и марши | влажное подметание лестничных площадок и маршей | 3раза в неделю с 1-го по 3-й этаж включительно, 3 раза в неделю все этажи |
| 37 | МОП | лестничные площадки и марши | мытье лестничных площадок и маршей | 1раз в месяц |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 | моп | входные крыльца | уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора) | 6 раз в неделю |
| 40 | моп |  | уборка машинного помещения лифта | по мере необходимости |
| 41 | моп |  | уборка приямка лифта | по мере необходимости |
| 42 | моп |  | уборка подвальных и чердачных помещений | 1раз в год |
| 43 | моп |  | ремонт осевшей отмостки (трещин) в доме | по мере необходимости |
| 44 | моп |  | уборка мусора около ливнеприемника | по мере необходимости |
| 45 | моп |  | устранение протечек кровли, ремонт отдельными местами (трещины, мелкие повреждения | по мере необходимости |
| 46 | моп |  | другие работы не учтенные в перечне,обеспечивающие нормальную эксплуатацию зданий и сооружений в соответствии с нормам Правил эксплуатации жилого фонда | по мере необходимости |

# Перечень услуг и работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества жилого дома

| № | Наименование объекта, проведение работ |
| --- | --- |
| 1. | Фундаменты - устранение местных деформаций; - ремонт отмостки вокруг здания с восстановлением до 20% общей площади отмостки; - постановка на раствор отдельных ослабевших кирпичей в фундаментных стенах с внутренней стороны подвальных помещений, но не более 5% от общей площади; - ремонт облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, перекладка не более 2% кирпичной кладки облицовочной поверхности; - ремонт штукатурки фундаментных стен со стороны подвальных помещений в объеме не более 5% общей площади оштукатуренных стен; - восстановление поврежденных вентиляционных продухов. |
| 2. | Стены и фасады - постановка на растворе отдельных ослабевших или выпавших кирпичей; - расшивка раствором мелких трещин в кирпичных стенах; - расчистка и тщательная заделка вертикальных и горизонтальных стыков крупноблочных и крупнопанельных стен в местах повышенной продуваемости или проникновения атмосферной влаги в объеме до 10%; - ремонт каменной облицовки и штукатурки цоколя в объеме до 10% общей площади облицовки; - укрепление сжимов, ранее установленных на деревянных стенах; - установка защитных уголков на кирпичных и бетонных колоннах; - укрепление угрожающих падением облицовочных плиток, архитектурных деталей или кирпичей в перемычках, карнизах и других выступающих частях зданий (не более 10% общей площади облицовочной поверхности); - ремонт наружной штукатурки отдельными местами с отбивкой отставшей штукатурки (до 5% оштукатуренной поверхности фасада); - ремонт и поддержание в порядке водосточных труб, воронок, колен, отводов, лотков, а также всех наружных стальных и цементных покрытий на выступающих частях фасада здания; - окраска фасадов здания обычными составами до 30% общей площади фасада здания; - ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров; - утепление дверей в помещениях общего пользования (в подъезде, подвале и т.п.). |
| 3. | Перекрытия, полы - восстановление защитного слоя железобетонных конструкций перекрытий (прогонов, балок и плит); - дополнительное утепление промерзающих металлических балок; - заделка выбоин в цементных, бетонных и асфальтовых полах (до 10% общей площади); - замена поврежденных и вставка выпавших плиток в керамических, цементных полах (до 10% общей площади); - сплачивание дощатых полов; - ремонт цементных плинтусов (до 10% общей площади); - дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением смазки и засыпки. |
| 4. | Кровли - усиление стропильных ног нашивкой обрезков досок или других дополнительных креплений; - постановка дополнительных болтов и скоб в местах ослабевших сопряжений, стыков и пр.; - мелкий ремонт деревянных ферм покрытия (подтягивание болтов); - возобновление защитного слоя в местах оголенной арматуры железобетонных конструкций (ферм, балок, плит покрытия), но не более 10% общей площади покрытия; - антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций; - ремонт слуховых окон; - возобновление или ремонт выходов на крышу; - укрепление фальцев и обжима гребней в стальной кровле с промазкой гребней и свищей замазкой; - постановка разного рода заплат на стальной кровле; - ремонт металлической кровли отдельными местами со сменой до 10% кровли общей площади покрытия; - смена отдельных плиток в черепичной и других видах кровли из отдельных плиток до 10% общей площади покрытия; - ремонт отдельных мест кровли из рулонных материалов с перекрытием до 10% общей площади покрытия; - ремонт отдельными частями настенных желобов и карнизных спусков, закрепление сорванных стальных листов; - ремонт или возобновление покрытий вокруг дымовых труб и других выступающих частей на крыше; - укрепление стальных парапетов, ремонт оголовков вентиляционных шахт газоходов, канализационных стояков и других выступающих частей на крыше; - восстановление и ремонт стремянок на крышах; - периодическая промазка рулонных кровель нефтебитумной мастикой; - ремонт воронок внутренних водостоков |
| 5. | Оконные и дверные заполнения - ремонт и укрепление входных дверей, исправление перекосов дверных полотен и ворот и укрепление их путём постановки металлических угольников и нашивки планок; - укрепление переплетов с частичной заменой горбыльков переплетов; - смена разбитых стекол, промазка фальцев замазкой; - оконопатка оконных и дверных коробок в деревянных рубленных стенах, а также промазка зазоров между коробкой и стеной в каменных стенах; - заделка щелей под подоконниками; - смена неисправных оконных и деревянных приборов; - утепление входных дверей в подъезде жилого дома; - постановка пружин к наружным дверям. |
| 6. | Межквартирные перегородки - заделка выбоин в бетонных и каменных ступенях, на лестничных площадках и в пандусах; - замена отдельных изношенных досок в деревянных лестницах и площадках; - укрепление перил и поручней на лестничных маршах с заменой отдельных участков деревянного поручня. |
| 7. | Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы восстановление или замена отдельных участков или элементов |
| 8. | Печи и очаги - мелкий ремонт печей с частичной заменой печных приборов, с расшивкой трещин и шабровкой внешних поверхностей; - устранение завалов в печах; - исправление разделок; - ремонт дымовых труб и боровов; - побелка труб |
| 9. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях - ремонт штукатурки стен и потолков с предварительной отбивкой штукатурки (до 10% оштукатуренной поверхности стен и потолков); - смена облицовки стен (до 10% общей площади облицовочной поверхности); - окраска помещений и отдельных конструкций мест общего пользования (до 10% общей площади облицованной поверхности) |
|  | Внутренняя система отопления в домах, оборудованных АГВ, автономными приборами отопления - смена небольших участков трубопроводов при устранении утечек и засоров в трубах; - ремонт (в том числе набивка сальников) и замена в отдельных помещениях регулировочной и запорной арматуры; - утепление расширительных баков на чердаке, сливных и воздушных труб, а также вантузов; - покраска трубопроводов и приборов. |
| 10. | Внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (включая насосные установки в жилых зданиях) - утепление водопроводных и канализационных труб в местах охлаждения; - смена небольших участков трубопроводов; - ремонт и замена арматуры |
| 11. | Внутренняя система вентиляции (включая собственно вентиляторы и их электроприводы) поддержание и восстановление работоспособности |
| 12. | Мусоропроводы восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов шиберных устройств |
| 13. | Внешнее благоустройство ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников |
| 14. | Электроснабжение и электротехнические устройства - установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит. |